20PROC006961892 2020-07-02
ΑΔΑ: 67ΞΘ7Λ7-2ΙΔ                                                               


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ1
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ – ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..

Τ. Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….

τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...

E-mail ……………………………………………………………………………………………….
	ΕΙΔΟΣ 
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
	ΤΕΜΑΧΙΑ 
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΜΕ ΦΠΑ

	Χρωματογραφική στήλη
	Στήλη για LC-MS Luna 3μ NH2 100A 50x2.0mm

(ανάλυση glyphosate)
	1
	900,00€
	……€/……€

	Χρωματογραφική στήλη
	Στήλη για LC-MS Luna 5μ C18(2) 100A 50x2.0mm
	1
	825,00€
	……€/……€

	Χρωματογραφική στήλη
	Στήλη για LC-MS Luna 2.5μ C18(2)-HST 50x2.0mm
	1
	960,00€
	……€/……€

	Χρωματογραφική στήλη
	Στήλη για LC-MS Luna 5μ C18(2) 100A 100x2.0mm
	1
	1.030,00€
	……€/……€

	Χρωματογραφική στήλη
	ZORBAX

Eclipse XDB-C18, 2.1x150mm, 3.5 μm particle size
	4
	3.400,00€
	……€/……€

	Χρωματογραφική στήλη
	HP-5 (30 m × 0,32 mm × 0,25 μm)
	1
	654,00€
	……€/……€

	Χρωματογραφική στήλη
	DB-17ms (30 m × 0,32 mm × 0,25 μm)
	1
	680,00€
	……€/……€

	Χρωματογραφική στήλη
	DB-5ms+DG10m (30 m × 0,25 mm × 0,25 μm)
	2
	1.364,00€
	……€/……€

	Υλικό χρωματογραφίας 
	Disposable syringe filters PET, membrane material: polyester, pore diam.: 0.45µm, membrane diam.: 25mm, color code above: colorless / below: orange
	7 πακέτα των 100 τεμαχίων.


	770,00€
	……€/……€



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): ............

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ): …………………………..

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): …… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ): …………………………………………………………….
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ : 10.583,00€ 

   Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
.

	Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………..

Ημερομηνία: …………………
	(Υπογραφή – Σφραγίδα)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 2

ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..

Τ. Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….

τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...

E-mail ……………………………………………………………………………………………….
	Είδος
	Τεχνική προδιαγραφή
	Συσκευασίες (φιάλες) χωρητικότητας σε λίτρα (lt)
	Ποσότητα

Συσκευασίες ή φιάλες


	Συνολική  ποσότητα σε λίτρα (lt) 
	Συνολικό εκτιμώμενο κόστος /είδος με ΦΠΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΜΕ ΦΠΑ

	Νερό για Υγρή Χρωματογραφία (συζευγμένη με φασματομετρία μάζας)
	Water for LC/MS analysis
	2.5
	12
	30
	190,00€
	……€/……€

	Ακετονιτρίλιο για Υγρή Χρωματογραφία (συζευγμένη με φασματομετρία μάζας)
	Acetonitrile for HPLC, gradient grade
	2.5
	20
	50
	480,00€

	……€/……€

	Μεθανόλη για Υγρή Χρωματογραφία
	Methanol for LC/MS analysis
	2.5
	36
	90
	792,00€
	……€/……€

	Ακετόνη for pesticide residue analysis
	Ακετόνη for pesticide residue analysis
	2.5
	20
	50
	600,00€
	……€/……€

	Ακετόνη
	Acetone pure for analysis SLR ή PA
	5
	60
	300
	1.200,00€
	……€/……€

	Μυρμηκικό οξύ
	Formic acid ACS Reagent ≥98%
	1
	3
	3
	60,00€
	……€/……€

	Μυρμηκικό αμμώνιο
	Ammonium Formate for LC/MS (LC/MS grade)
	50 γραμμάρια (συσκευασία των 50 γραμμαρίων)
	2 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων
	100 γραμμάρια
	80,00€
	……€/……€

	Πεντάνιο
	n-Pentane for GC-MS
	1
	8
	8
	360,00€
	……€/……€

	Diethyl ether
	Diethyl ether for pesticide analysis
	1
	2
	2
	67,00€
	……€/……€

	Διάλυμα αλκανίων
	Alkaline standard solution, C8-C20 analytical standard, contains C8-C20, ˜40 mg/L each in hexane
	1 mL
	2
	2 mL
	124,00€
	……€/……€


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): ............

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ): …………………………..

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): …… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ): …………………………………………………………….
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ : 3.953,00€ 

   Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
.

	Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………..

Ημερομηνία: …………………
	(Υπογραφή – Σφραγίδα)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ 3
ΕΙΔΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..

Τ. Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….

τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………φαξ ……………………...

	Είδος
	Τεχνική προδιαγραφή
	Ποσότητα (τεμάχια)
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΜΕ ΦΠΑ

	Συσκευασίες-σακουλάκια που η καθεμία πρέπει να περιέχει 4 χημικές ουσίες
	4 χημικές ουσίες ως εξής: 4g MgSO4 (θειικό μαγνήσιο, magnesium sulfate), 1 g NaCl (χλωριούχο νάτριο, sodium chlorate), 1 g TSCD [trisodium citrate dehydrate, συνώνυμα: sodium citrate tribasic dehydrate, Sodium citrate dihydrate)] και 0.5 g DHS [disodium hydrogen citrate sesquihydrate, συνώνυμα: sodium citrate dibasic sesquihydrate)]
	2.000
	……€/……€

	Συσκευασίες-σωλήνες φυγοκέντρου που η καθεμία πρέπει να περιέχει 2 ουσίες
	2 χημικές ουσίες ως εξής: 900 mg MgSO4 (θειικό μαγνήσιο, magnesium sulfate) και 150 mg PSA
	2.000
	……€/……€


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): ............
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ): …………………………..
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): …… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ): …………………………………………………………….
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ : 4.464,00€ 

   Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
.

	Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ……………………..

Ημερομηνία: …………………
	(Υπογραφή – Σφραγίδα)



