ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1.1 | Να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης συσκευών (device management). | ΝΑΙ |  |
| 1.2. | Να είναι παραμετροποιήσιμη από τους διαχειριστές του συστήματος. | ΝΑΙ |  |
| 1.3. | Να καταγράφει ενέργειες των διαχειριστών του συστήματος και διατηρεί σχετικό αρχείο (log file) των τελευταίων τριών (3) μηνών. | ΝΑΙ |  |
| 1.4. | Να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής των καταγεγραμμένων δεδομένων και να παράγει στατιστικές αναφορές με αυτοματοποιημένο τρόπο. | ΝΑΙ |  |
| 1.5. | Να είναι προσβάσιμη από όλες τις έξυπνες συσκευές όπως ταμπλέτες ή/και κινητά τηλέφωνα smart phones. | ΝΑΙ |  |
| 1.6. | Να διατηρεί αρχείο των βιομετρικών ενδείξεων υγείας κατ’ ελάχιστο (14) δεκατεσσάρων τελευταίων ημερών. | ΝΑΙ |  |
| 1.7. | Να παρέχει την δυνατότητα διεπαφής με άλλες πλατφόρμες ή λογισμικά τρίτων μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |
| 1.8 | Παροχή αδειών χρήσης οι οποίες καλύπτουν 5 διαχειριστές ανά Δήμο για 3 χρόνια. | ΝΑΙ |  |
| 1.9 | Παροχή αδειών χρήσης οι οποίες καλύπτουν 6.000 ρολόγια για 3 χρόνια. | ΝΑΙ |  |
| 1.10. | Κάλυψη των απαιτήσεων των παραγράφων 2.1 και 2.2. του Κεφαλαίου Β, του Παραρτήματος Ι | ΝΑΙ |  |
| 1.11 | Κάλυψη των απαιτήσεων των παραγράφων 2.3 και 2.4. . του Κεφαλαίου Β, του Παραρτήματος Ι | ΝΑΙ |  |
| 1.12 | Κάλυψη των απαιτήσεων των παραγράφων 2.5 και 2.6. . του Κεφαλαίου Β, του Παραρτήματος Ι | ΝΑΙ |  |
| 2. | ΕΞΥΠΝΑ ΡΟΛΟΓΙΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 2.1. | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |
| 2.2. | Να διαθέτει σήμανση CE ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity). | ΝΑΙ |  |
| 2.3. | Πλήθος ρολογιών που θα προσφερθούν 6.000. | ΝΑΙ |  |
| 2.4. | Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής δεδομένων τοποθεσίας (GPS). | ΝΑΙ |  |
| 2.5. | Να δίνεται η δυνατότητα ειδοποίησης SOS μέσω κουμπιού επαφής. | ΝΑΙ |  |
| 2.6. | Να δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης πτώσης. | ΝΑΙ |  |
| 2.7. | Να ειδοποιεί για το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας. | ΝΑΙ |  |
| 2.8. | Να χρησιμοποιεί δίκτυο GSM 900 & 1800 Mhz. | ΝΑΙ |  |
| 2.9. | Να δίνεται η δυνατότητα λήψης ένδειξης θερμοκρασίας σώματος. | ΝΑΙ |  |
| 2.10. | Να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης ενδείξεων καρδιακών παλμών. | ΝΑΙ |  |
| 2.11. | Να δίνεται η δυνατότητα ένδειξης αρτηριακής πίεσης. | ΝΑΙ |  |
| 2.12. | Να δίνεται η δυνατότητα ένδειξης επιπέδου κορεσμού Οξυγόνου αίματος. | ΝΑΙ |  |
| 2.13. | Να δίνεται η δυνατότητα αμφίδρομης συνομιλίας. | ΝΑΙ |  |
| 2.14. | Να είναι Αδιάβροχα πληρώντας προδιαγραφές - IP67 | ΝΑΙ |  |
| 2.15. | Αυτονομία μπαταρίας συσκευής κατ’ ελάχιστον 2 ημερών. | ΝΑΙ |  |
| 2.16. | Να διαθέτει Ενσωματωμένο μικρόφωνο. | ΝΑΙ |  |
| 2.17. | Να περιγραφεί η διαδικασία λήψης των βιομετρικών ενδείξεων. | ΝΑΙ |  |
| 2.18. | Να περιγραφεί η διαδικασία δημιουργίας των ειδοποιήσεων. | ΝΑΙ |  |
| 2.19. | Κάλυψη των απαιτήσεων των παραγράφων 2.3.1, 2.3.2. του Κεφαλαίου Β, του Παραρτήματος Ι | ΝΑΙ |  |
| 2.20 | Να φέρει Τύπο Οθόνη: Έγχρωμη Οθόνη Αφής (Touchscreen) TFT | ΝΑΙ |  |
| 2.21 | Να διαθέτει Ελάχιστο Μέγεθος & Ανάλυση Οθόνης : 1,3 ίντσες (1.3”) – 240 x 240 | ΝΑΙ |  |
| 2.22 | Να διαθέτει Ελάχιστη κλάση προστασίας (αδιάβροχο): IP67 – αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό. | ΝΑΙ |  |
| 2.23 | Να φέρει Κούμπωμα : Πλαστικό ABS (στυρόλιο βουταδιενίου ακρυλονιτριλίου) | ΝΑΙ |  |
| 2.24 | Να φέρει Υλικό Κάσας: Πλαστικό ABS | ΝΑΙ |  |
| 2.25 | Να φέρει Υλικό Μπρασελέ (λουράκι): Σιλικόνη | ΝΑΙ |  |
| 2.26 | Να έχει Ελάχιστο πλάτος μπρασελέ : 15mm | ΝΑΙ |  |
| 2.27 | Να έχει Ελάχιστο μήκος μπρασελέ : 195mm | ΝΑΙ |  |
| 3. | ΟΘΟΝΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 3.1. | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |
| 3.2. | Να διαθέτει σήμανση CE. | ΝΑΙ |  |
| 3.3. | Πλήθος οθονών που θα προσφερθούν 30. | ΝΑΙ |  |
| 3.4. | Διαγώνιος οθόνης 55’’ ή μεγαλύτερη. | ΝΑΙ |  |
| 3.5. | Είσοδος HDMI. | ΝΑΙ |  |
| 3.6. | Ανάλυση οθόνης 4K UHD 3840 × 2160 ή καλύτερη. | ΝΑΙ |  |
| 3.7. | Είσοδοι HDMI =2. | ΝΑΙ |  |
| 3.8. | Είσοδοι USB =2. | ΝΑΙ |  |
| 4. | ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |
| 4.2 | Να διαθέτει σήμανση CE. | ΝΑΙ |  |
| 4.3 | Πλήθος οθονών που θα προσφερθούν 150. | ΝΑΙ |  |
| 4.4. | Συνδεσιμότητα Wi-Fi, 4G, Bluetooth, GPS. | ΝΑΙ |  |
| 4.5. | Memory RAM 2GB. | ΝΑΙ |  |
| 4.6 | Μέγεθος Οθόνης 8 ίντσες. | ΝΑΙ |  |
| 4.7. | Audio 3.5mm Jack. | ΝΑΙ |  |
| 4.8. | Ανάλυση οθόνης HD (720x1280). | ΝΑΙ |  |
| 5. | ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.1 | Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού από την επιτροπή παραλαβής όλος Αναθέτουσας Αρχής. Στην εγγύηση θα συμπεριλαμβάνεται όλος ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στη ζητούμενη σύνθεση και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί στον εξοπλισμό ή η αντικατάσταση του. | ΝΑΙ |  |
| 5.2 | Να περιγραφεί η παροχή των υπηρεσιών εγγύησης. | ΝΑΙ |  |
| 5.3 | Να παρασχεθούν υπηρεσίες υποστήριξης διάρκειας 3 ετών. | ΝΑΙ |  |
| 5.4 | Να περιγραφεί η παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης. | ΝΑΙ |  |
| 6. | ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6.1 | Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει τα τέλη μετάδοσης δεδομένων των έξυπνων συσκευών για 3 έτη από την λειτουργία του συστήματος. | ΝΑΙ |  |
| 6.2 | Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ΕΝ ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 και EN ISO 50001:2018, ή ισοδύναμα από τον υποψήφιο ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |
| 6.3 | Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, και να το παραδώσει σε λειτουργία, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και την συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα. | ΝΑΙ |  |
| 6.4 | Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. | ΝΑΙ |  |
| 6.5 | Με την παράδοση του εξοπλισμού να παραδοθούν το operator’s manual για την πλατφόρμα και τα εγχειρίδια χρήσης για τα ρολόγια στα ελληνικά. | ΝΑΙ |  |
| 6.6 | Με την παράδοση του εξοπλισμού να γίνει, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, εκπαίδευση διαχειριστών της αναθέτουσας αρχής στη χρήση του λογισμικού και των ρολογιών για διάρκεια τουλάχιστον 4 ωρών ανά Δήμο | ΝΑΙ |  |
| 6.7 | Να περιγραφεί η μέθοδος εκπαίδευσης. | ΝΑΙ |  |