ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Για την προμήθεια 37 UPS για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Μεταφορών ΝΤ (26 τεμάχια) και της Αυτοτελούς Δ/νσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (11 τεμάχια)
Του οικονομικού φορέα ………………………………….…………………………..….

με έδρα ……………………………., οδός ………….…………. αριθ. ……….……….

Τ.Κ……………,Α.Φ.Μ.……………………..……,ΔΟΥ................................................τηλέφωνα επικοινωνίας………………………………………………………………….

φαξ………….………….....E-mail ……………………....………..…………………….

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	· Αριθμός τεμαχίων: 37 εκ των οποίων τα 26 είναι για τη Δ/νση Μεταφορών ΝΤ και τα 11 για την Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης

	· Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο

	· Τα UPS θα παραδοθούν και θα τεθούν σε λειτουργία στην κάθε υπηρεσία αντίστοιχα


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	·  Τύπος Συσκευής : Line Interactive

	·  Μορφή Συσκευής : Tower

	·  Μονοφασική Είσοδος-Έξοδος : 230V/50Hz

	·  Ισχύς Εξόδου ≥ 1000VA / 600W

	·  Χρόνος διατήρησης ≥ 4 λεπτά στη μέγιστη ισχύ

	·  Χρόνος διατήρησης ≥ 10 λεπτά στη μισή ισχύ

	·  Θύρα διασύνδεσης : USB

	·  Οθόνη LCD με ενδείξεις φορτίου, φόρτισης μπαταριών κλπ

	·  Υποδοχές φορτίων τύπου σούκο ≥ 3

	·  Εγγύηση καλής λειτουργίας on-site (ανταλλακτικά και μπαταρίες) ≥ 2 έτη

	 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   (αριθμητικώς & ολογράφως)
	 

	Φ.Π.Α.
	

	 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΜΕ Φ.Π.Α.   (αριθμητικώς & ολογράφως)
	


Με την παρούσα προσφορά μου δεσμεύομαι  για 90 (ενενήντα) ημέρες, καθώς και ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες που θα διαθέσω, πληρούν όλους τους ζητούμενους όρους .

Με την υποβολή της οικονομικής μου προσφοράς δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας.








Ημερομηνία …………….. -2021

                                                                                                         Σφραγίδα και Υπογραφή  

                                                                                                          (νόμιμου εκπρόσωπου)  



