	                          
[image: image2.wmf]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 



Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  &  
ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση:      Τρώων 1 & Χαλκίδος,  Περιστέρι

Ταχ. Κώδικας:  121 33
Πληροφορίες:   Π. Κατώνης
Τηλέφωνο:       213 2100366
email : anaptyksidt1@patt.gov.gr 
	                     Περιστέρι,   10   -  5  -  2022  
                     Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1397
                     Αριθ. Φακέλου: Φ14Ε.1168 
         Προς : Πάϊκος Σάββας 
                     Τεγέας 30 ( πρώην Έκτορος )
                     131 22  - Ίλιον



ΘΕΜΑ : Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις  ( Π.Π.Δ.) 
Σχετ  : Η υπ’ αριθμό  535/2022  αίτησή  σας 
            Σε συνέχεια  των  ανωτέρω  σχετικών  σας  γνωρίζουμε  ότι  οι  δραστηριότητες  σας  ,                  

46.31 - Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών
52.10 - Αποθήκευση  ( των  ανωτέρω ) 
υπάγονται  στην  περιβαλλοντική  κατηγορία  Β, σύμφωνα με την  ΥΑ οικ. 2307/2018 ( ΦΕΚ 439Β ). 
Ως  εκ  τούτου  απαλλάσσεται  από  απόφαση  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων , υπάγεται  όμως  σε  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  ( Π. Π. Δ. ) ,  οι  οποίες  καθορίζονται  από  την   ΚΥΑ  Φ.15/4187/266/2012  (ΦΕΚ1275Β)  και  είναι  οι ακόλουθες :
-  Γενικές δεσμεύσεις :  

Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο                       φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Α2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα  για την διακίνηση                 των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης  των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον  φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για                την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων  χωρίς άδεια.  

Οι  χώροι αυτοί  να  διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από  διάσπαρτα  υλικά και απόβλητα                          (στερεά ή υγρά).

Α4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις  σχετικές διατάξεις ή                    τις εγκεκριμένες μελέτες.

Α5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά  διαστήματα, κυρίως κατά                τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους

Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. 
Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα                  Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύ​θυνση http://www.ypeka.gr , με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006                  (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική                  Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκά​στοτε ισχύουν.

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου. 

-  Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας :  

Β2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

   -  Θόρυβος :  

 Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.

Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα  55  dB.

-   Αέρια Απόβλητα : 

 Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο-Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α’) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

-   Υγρά Απόβλητα :  

  E1-4 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης.

Ε2-1 Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.

  -   Στερεά Απόβλητα : 

  Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

  Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

   1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),

   2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),

   3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,

   4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ………………………,

   5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

-   Ειδικές Δεσμεύσεις : 
Η11 Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι οι ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος                   που οφείλετε να τηρείτε και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να τηρείτε το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

                                                                                     H  Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη  της  Διεύθυνσης
ΕΔ                                                                                                 Α.  Παναγοπούλου
Αρχείο  Διεύθυνσης

[image: image1]