	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί α) η προμήθεια επτά (7) επιδαπέδιων θερμοψυκτών για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής και β) η προμήθεια οκτώ (8) φίλτρων για την ετήσια συντήρηση και καθαρισμό (ο οποίος γίνεται κάθε έξι μήνες – δύο επεμβάσεις) τεσσάρων (04) υπαρχόντων επιδαπέδιων θερμοψυκτών παροχής νερού του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, όπως αυτά περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα: 
         ΚΑΕ 1329 (3.400,00€ συμπ. του Φ.Π.Α.)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

	01.
	Προμήθεια επιδαπέδιων θερμοψυκτών παροχής νερού με την ύπαρξη ισάριθμων φίλτρων για την ορθή λειτουργία αυτών (Σύνδεση με δίκτυο)
	7
	ΤΕΜΑΧΙΟ

	02.
	Προμήθεια φίλτρων για την ετήσια συντήρηση και καθαρισμό (ο οποίος γίνεται κάθε έξι μήνες – δύο επεμβάσεις) τεσσάρων (04) υπαρχόντων επιδαπέδιων θερμοψυκτών παροχής νερού του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής,
	8
	ΤΕΜΑΧΙΟ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια επιδαπέδιων θερμοψυκτών παροχής νερού είναι οι κάτωθι:
Για το κρύο νερό:

Κατανάλωση: 112W
Θερμοκρασίες: ≤10οC, 2L/h
Χωρητικότητα δεξαμενής: 3,5L
Τύπος Ψύξης: Compressor
Ψυκτικό: R134a
Για το ζεστό νερό:

Κατανάλωση: 500W
Θερμοκρασίες: ≥90οC, 5L/h
Χωρητικότητα δεξαμενής: 1,2L
Επιπλέον:
· Να διαθέτει 2 στάδια φιλτραρίσματος (1ο Στάδιο – Φίλτρο ΡΡ ιζημάτων 5 micron, 2ο Στάδιο – Φίλτρο μπλοκ νερού ενεργού άνθρακα)
· Να διαθέτει αφαιρούμενο δοχείο συλλογής νερού

· Να διαθέτει θήκη για ποτήρια

· Να διαθέτει ενδείξεις LED
· Να διαθέτει διακόπτη κρύου και ζεστού νερού

· Ο κάδος αποθήκευσης νερού να είναι ανοξείδωτος 
Σημείωση: 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και η σύνδεση των επιδαπέδιων θερμοψυκτών με το δίκτυο παροχής νερού.
              ΚΑΕ 0869 (1.600,00€ συμπ. του Φ.Π.Α.)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
	ΟΡΟΦΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	01.
	Εργασίες καθαρισμού θερμοψυκτών (1 ανά εξάμηνο)
	Ηρώων Πολυτεχνείου 78 - Ελευσίνα
	Ισόγειο, 1ος , 2ος και 3ος 
	4


