
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του οικονομικού φορέα ……………………………………………………………………………………………………………
με έδρα………………………………………………………, οδός …………………………………………………………………...
αριθμ………….Τ. Κ. ………. ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ………………………………………………………………
τηλέφωνα επικοινωνίας …………………………………………………………………………………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

	Περιγραφή Είδους
	Τεμάχια
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(αριθμητικώς)
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

(αριθμητικώς)

	Κλιματιστική Μονάδα :

 Τύπος: Split Unit
- Ονομαστική Απόδοση (Btu/h): 18.000

-Inverter
-Ενεργειακή κλάση ψύξης : Τουλάχιστον Α++

-Ενδεικτικό εύρος λειτουργίας ψύξης -15oC έως +50 οC  (με max απόκλιση 5oC )

-Λειτουργία Αφύγρανσης : ΝΑΙ

-Ικανότητα Αφύγρανσης : Τουλάχιστον 1,5 lt/h (1,5 λίτρο την ώρα)

-Εγγύηση: Τουλάχιστον 7 χρόνια

-230 V , 50 HZ
-Συμπιεστής Rotary

	1
	………………………………€
	………………………………€

	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)……………………..……………………………………………………………….
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)…………………………………………………………………………………………..



ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΝΑΙ: 1.302,00 € (ΜΕ ΦΠΑ).      

   Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………..…………………

                                                                                                                                            Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ
PAGE  
12/14

