
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Για την παροχή υπηρεσιών της ΟΜΑΔΑΣ 1: ΦΩΤΙΣΜΟΣ, στο πλαίσιο της συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ρυθμικής Γυμναστικής 2023, στις 17-19 Μαρτίου 2023 στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ.

Του οικονομικού φορέα …………………………………………….………………………….………..….

με έδρα …………………………..……., οδός ………….……..…….…………… αριθ. ………….….…..

Τ.Κ. ………….……, Α.Φ.Μ. …………….…………..……, ΔΟΥ ……………………….…………….....

Τηλ. επικοινωνίας ……………………………………Email ………………………………………………
	ΟΜΑΔΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
	Φ.Π.Α.
	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 

	1
	ΦΩΤΙΣΜΟΣ

· Ο φωτισμός στον κεντρικό αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2000 lumen/lux σε κάθετη γραμμή μέχρι το δάπεδο του γηπέδου, σε όλο το εύρος του αγωνιστικού χώρου, και να διαχέεται εξίσου χωρίς σκιές σε κανένα σημείο του αγωνιστικού χώρου, ώστε να μην ενοχλούνται σε καμία περίπτωση οι αθλήτριες.

· Στα ταπί προπόνησης, ο φωτισμός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 lumen/lux σε κάθετη γραμμή μέχρι το δάπεδο του γηπέδου, σε όλο το εύρος του χώρου προπόνησης, και να διαχέεται εξίσου χωρίς σκιές σε κανένα σημείο του χώρου προπόνησης.

· Σκοπός είναι να υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες φωτισμού, εντός των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία, ώστε να μην ενοχλούνται οι αθλήτριες

· κατά τις προσπάθειές τους και να μην δημιουργούνται σκιές.

· Τα φώτα θα πρέπει να ανταποκρίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος στις ανάγκες της τηλεοπτικής κάλυψης.

· Αναρτώμενα φώτα τοποθετούνται σε τετράγωνη διάταξη περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου σε βάσεις οροφής ή τράσσες ρυθμιζόμενου ύψους.

· Δυνατότητα στόχευσης και σχηματοποίησης δέσμης για συγκεκριμένα φωτιστικά σενάρια.

· Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας χρώματος

· Ο φωτισμός πρέπει να είναι από ledpanel ώστε η ένταση του φωτισμού να είναι 2.5κ ansi περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου.

· Η στήριξη των φωτιστικών σωμάτων γίνεται σύμφωνα των προδιαγραφών της TUV.

· Ψηφιακή κονσόλα φωτισμού και διάθεση χειριστών (φωτιστής, κλπ) που θα ακολουθούν φωτιστικά τη σκαλέτα της διοργάνωσης.

· Δυνατότητα δημιουργίας εφέ φωτισμού με βάση συγκεκριμένο σενάριο (χρωματισμοί, κίνηση φωτισμού) κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων μεταξύ των αγώνων.

· Όλες οι τράσσες που χρησιμοποιούνται είναι με 2 μοτέρ.

· Παρουσία στην εγκατάσταση χειριστή φωτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
	
	 
	


Με την παρούσα προσφορά μου δεσμεύομαι για 60 (εξήντα) ημέρες, καθώς και ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες που θα διαθέσω, πληρούν όλους τους ζητούμενους όρους καθώς και τις προδιαγραφές της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………..

Σφραγίδα & Υπογραφή

Νόμιμου Εκπροσώπου


