	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί α) η ετήσια συντήρηση (αλλαγή φίλτρων, συντήρηση ψυκτών, καθαρισμός αυτών και επισκευή πιθανών βλαβών που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά) και προμήθεια είκοσι δύο (22) φίλτρων για αντικατάσταση αυτών (κάθε έξι μήνες – δύο επεμβάσεις) σε έντεκα (11) υπάρχοντες επιδαπέδιους θερμοψύκτες παροχής νερού των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και β) η προμήθεια ενός (1) ψύκτη κρύου και ζεστού νερού δικτύου με φίλτρο καθώς και η εγκατάσταση αυτού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, όπως αυτά περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα: 
                       ΚΑΕ 0869 (3.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α.)
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

	01
	Ετήσια συντήρηση (αλλαγή φίλτρων, συντήρηση ψυκτών, καθαρισμός αυτών και επισκευή πιθανών βλαβών που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά) και προμήθεια είκοσι δύο (22) φίλτρων για αντικατάσταση αυτών (κάθε έξι μήνες – δύο επεμβάσεις) σε έντεκα (11) υπάρχοντες επιδαπέδιους θερμοψύκτες παροχής νερού των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής
	22
	ΤΕΜΑΧΙΟ


                 ΚΑΕ 1699 (1.050,00€ συμπ. Φ.Π.Α.)
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

	01
	Προμήθεια ενός (1) ψύκτη κρύου και ζεστού νερού δικτύου με φίλτρο για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
	1
	ΤΕΜΑΧΙΟ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές την υπό προμήθεια ενός (1) ψύκτη νερού δικτύου με φίλτρο είναι οι κάτωθι:
· Να διαθέτει σετ φίλτρων 5 micron (προ φίλτρο) και 0,5 micron.

· Να διαθέτει δυνατό μοτέρ για παγωμένο νερό.

· Να διαθέτει ανοξείδωτες δεξαμενές κρύου και ζεστού νερού.

· Να διαθέτει αθόρυβη λειτουργία συμπιεστή.

· Να διαθέτει ασφάλεια προστασίας υπέρτασης.

· Να διαθέτει αυτόματο θερμοστάτη.

· Να διαθέτει προστασία υπερθέρμανσης συμπιεστή.
Σημείωση: 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και η σύνδεση του εν λόγω ψύκτη.
