ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 700,00 € ( επτακόσια  ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.( Για την προμήθεια  και εγκατάσταση/τοποθέτηση κλιματιστικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης Πειραιά.

| Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ) | Τιμή για τη Συνολική Ποσότητα (Χωρίς ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τεχνικές προδιαγραφές 1.Να είναι τύπου ALL DC INVERTER 2.Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R32) 3.Να είναι ενεργειακής κλάσης Α++ 4.Να έχει ψυκτική ισχύ: 12.000 BTU/h 5.Η θερμική ισχύς να είναι τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ. 6.Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 7.Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης. 8.Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 40 . Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες. 9.Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο service για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον 10.Το μηχάνημα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε σύμφωνα με το πρότυπο ISO-5151/1995 και να φέρει τη σήμανση CE. 11. Εγκατάσταση/τοποθέτηση | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |  |  |

|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΦΠΑ |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |

Ημερομηνία

Υπογραφή & Σφραγίδα νόμιμου εκπροσώπου