## Φύλλο1
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Δ/ΝΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
|  |  | ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ | [8 empty] | ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Τ. |  | ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ | [5 empty] | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ |  |  | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) |  | ΣΥΣΤΗΜΑ IG.541 | Παρατηρήσεις
|  |  | ΦΟΡΗΤΟΙ |  |  |  | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ | ΟΡΟΦΗΣ (ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ) | ΦΟΡΗΤΟΙ
|  |  | 3kg | 6kg | 10kg | 12kg | 25kg | 12kg | 2kg | 5kg | 6kg | 20kg | 45kg | IG.541 67LT
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17 | ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: 213-2063675 & 6932840553 ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 6937212000 |  | 32 ΣΥΝΟΛΙΚΑ- 7ος τεμ.2, 6ος τεμ.3, 5ος 3 τεμ., 4ος 3 τεμ., 3ος τεμ.2, 2ος 3 τεμ., 1ος τεμ. 2, ισόγειο 2 τεμ., -1 τεμ.6, -2 τεμ.6 |  |  | 1 |  |  | 11 ΣΥΝΟΛΙΚΑ - 7ος 1 τεμ., 6ος τεμ.1, 5ος τεμ.1, 4ος τεμ.1, 3ος τεμ.1, 2ος τεμ.1, 1ος τεμ. 1, ισογειο τεμ. 1, -1 τεμ.1, -2 τεμ.2 | 1 (-1) |  |  |  | Τα στοιχεία για το κτίριο επί της Λ. Συγγρού 15-17 επικαιροποιήθηκαν από έλεγχο του υπαλλήλου μας Πέτρου Μαστρογιάννη
ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος,7ος όροφοι | 3ος όροφος | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: 6947521667 | 15 | 14 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | Τα στοιχεία για το κτίριο επί της Λ.Συγγρού 80-88 επικαιροποιήθηκαν από έλεγχο του υπαλλήλου μας Πέτρου Μαστρογιάννη
| 4ος όροφος |  |  | 10 (στους διαδρόμους αριστερά ανελκυστήρα)
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - 4ος όροφος |  |  | 4 | [10 empty] | ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ (1 ΣΤΟ SERVER ROOM TOY 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΚΙ ΈΝΑ ΣΤΟ SERVER ROOM TOY 3OY OROΦΟΥ)
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - 6ος όροφος |  |  | 10 | [5 empty] | 1
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΚΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/6ος όροφος |  |  | 17 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ-6ος |  |  | 2
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-5ος |  |  | 10
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ-1ος |  | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ |  |  | 3
ΚΤΙΡΙΟ Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 156, ΧΟΛΑΡΓΟΣ | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α.) | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, 210 6984309, 6972873596 |  | 2 | [10 empty] | Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το με αρ.πρωτ.841658/11-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6977599124 |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Τύπου unimar safe aerosol fire extinguisher |  | ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ-έγγραφο με αρ.πρωτ.842950/11-07-2024
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ |  | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4, ΣΓΟΥΡΩ ΜΕΛΙΣΙΔΟΥ 210 6984302 ΚΑΙ 2132101130 ΚΑΙ 6974366280 |  | 3 | [10 empty] | Έγγραφό τους με αρ.πρωτ.824601/08-07-2024
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 | ΤΣΙΟΥΜΠΛΕΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΤΗΛ. 213 2101120, ΚΙΝΗΤΟ 6942474726 |  | 21 |  | 1 |  | 20 | [6 empty] | Έγγραφο τους με αρ.πρωτ.831610/09-07-2024
| ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 | ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ.,ΤΗΛ.213-2101340 ΚΑΙ 6946840981, |  | 1 |  | 5
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ.Τ. | ΣΤΑΔΙΟΥ 60, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ: 105 64 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ, 2132101307, 347 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Τα στοιχεία ανλήθηκαν από το με αρ.πρωτ.830898/09-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15, ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Δ10)/1ος όροφος | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2131618187 & 6932238777 |  | 3 | [10 empty] | Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το με αρ.πρωτ.856922/15-07-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. 213-1618226, 6955508630 |  | 22 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το με αρ.πρωτ.856922/15-07-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΑΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.210 3467588, 6943055881 |  | 8 |  | 4
| ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΛΕΒΕΝΤΙΚΙΔΗΣ Γ.210 4315326, 6944688588 |  | 6 |  | 4
| ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ | ΚΟΥΚΟΥΒΕΣ 2108325331, ΝΤΕΛΗΣ 2108325950 |  | 26 |  | 2
| ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 2108210067, 2108210097 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 1
| ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ Α. 22950 23811, 22950 22576, 6974361280
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΝΗΣ και Γραφείο Απολυμαντηρίου |  | Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, κ.ΓΙΟΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6973340641 |  | 1 (Γραφείο Απολυμαντηρίου) |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Τα στοιχεία ανλήθηκαν από το της 15-07-2024 email της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |  | Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΜΑΖΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 2131600318, 6974418928 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το με αρ.πρωτ.838102/10-07-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ |  | ΑΝΤΙΑΦΡΟΔΙΣΙΑΚΟ, ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 84 ΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2131600367, 6992652399 |  | 5 | [10 empty] | Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το με αρ.πρωτ.842542/11-07-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
|  | Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2131600367, 6992652399 |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το με αρ.πρωτ.842542/11-07-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ | ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 2106980632 |  | 10 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το με αρ.πρωτ.859524/16-07-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Πάρκων και Αλσών
| ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ - ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 4 | ΝΙΩΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - 2108212239 ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - 6945484434 |  | 8
Δ/ΝΣΗ ΚΤΕΟ | ΤΜΗΜΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 156, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΓΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210 6533482 & 210 6533485 & 6974195566, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210 6533486 & 6944285690 |  | 15 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | Τα στοιχεία ανλήθηκαν από το με αρ.πρωτ.821440/08-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας - Οι φορητοί ξηράς κόνεως 12kg είναι 2 τύπου Pa και 4 τύπου Po
| ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 210 5540280 & 694286201, ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚ.210 5540888 & 6974867299 |  | 42 |  | 21 | 5 |  |  | 8 |  |  |  |  | Οι φορητοί ξηράς κόνεως 12 kg είναι 1 τύπου Pa και 20 τύπου Po
| ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΚΑΛΥΒΙΑ, ΟΛΥΜΠΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 22993 21201 & 6972030739, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜ.22993 21217 & 6956509823 |  | 23 |  | 7 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | Οι φορητοί ξηράς κόνεως 12kg είναι 1 τύπου Pa και 6 τύπου Po. Οι φορητοί ξηράς κόνεως 6kg είναι 21 τύπου Pa και 2 τύπου Po.
| TMHMA MΕΓΑΡΩΝ | 38ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞ., 22960 81218 & 6937141437, ΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 22960 83125 & 6944295768 |  | 37 |  | 14 | 7 |  |  | 4
TMHMA ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΤΡΥΠΑ ΑΛΕΠΟΥΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 6978545070 |  | 28 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Η επικαιροποίηση έγινε από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Πέτρο Μαστρογιάννη
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ, 1ο ΚΕΣΥ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΧΙΟΥ 16-18, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ | ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 6977586677, 2144069469 |  | 122 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  |  |  |  | email της Υπηρεσίας της 8-7-2024
2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Αθήνας | ΥΜΗΤΤΟΥ 219, ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΜΠΙΧΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2107514291/6937093328 |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | Έγγραφό τους με αρ.πρωτ.305/09-07-2024
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ | [13 empty] | έγγραφο τους με αρ.πρωτ.831270/09-07-2024