**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

* **Κατηγορία 2 : : Πλαστικά προϊόντα, ρύγχη πιπετών**

(cpv: 19520000-7, 38437110-1),

συνολικού προϋπολογισμού 1.500,62€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Προϊόν** | **Συσκευασία** | **Τεχνικές προδιαγραφές** | **Ποσότητα** |
| 1 | Falcon 50 mL, 3-272-25-8/ AHN | 25 τεμάχια ανα σακούλα | Κωνικά φυγοκεντρικά σωληνάρια 50 ml, ύψους 120mm, με βιδωτό πώμα, από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (FDA approved), με διαβάθμιση και χώρο αναγραφής στοιχείων, αποστειρωμένα και με δυνατότητα αποστείρωσης, κατάλληλα για αποθήκευση στους -80°C, ανθεκτικά σε φυγοκέντρησης έως 17.000 x g, ελεύθερα από RNase, DNase, μέταλλα και πυρογενή, σε σακούλα των 25 τεμαχίων | 80 |
| 2 | Filter Tips 10 μl, sterile, 96/rack, 2-003-R5-0/ ΑΗΝ | Τεμάχιο | Ρύγχη πιπετών με υδρόφοβο φίλτρο πολυαιθυλενίου με μέσο μέγεθος πόρων 10-40 µm, όγκου 0,1-10 μl, μήκους 31.20 mm, διάφανα, universal (κατάλληλα για σχεδόν όλες τις πιπέτες), με διαβάθμιση όγκων, αποστειρωμένα, ελεύθερα από μέταλλα, ελεύθερα από DNase, RNase, Human DNA, πυρογενή και αναστολείς PCR, συσκευασία 96 τμχ/rack | 50 |
| 3 | Filter Tips 20 μl, sterile , 96/rack, 2-118-R5-0/ ΑΗΝ | Τεμάχιο | Filter Tips 20 μl, sterile, 96/rack Ρύγχη πιπετών με υδρόφοβο φίλτρο πολυαιθυλενίου με μέσο μέγεθος πόρων 10-40 µm, όγκου 1-20 μl, μήκους 53.40 mm, διάφανα, universal (κατάλληλα για σχεδόν όλες τις πιπέτες), με διαβάθμιση όγκων, αποστειρωμένα, ελεύθερα από μέταλλα, ελεύθερα από DNase, RNase, Human DNA, πυρογενή και αναστολείς PCR, συσκευασία 96 τμχ/rack | 50 |
| 4 | Filter Tips 200 μl, sterile, 96/rack, 2-128-R5-0/ ΑΗΝ | Τεμάχιο | Filter Tips 200 μl 96/rack, sterile Ρύγχη πιπετών με υδρόφοβο φίλτρο πολυαιθυλενίου με μέσο μέγεθος πόρων 10-40 µm, όγκου 1-200μl, μήκους 53.40 mm, διάφανα, universal (κατάλληλα για σχεδόν όλες τις πιπέτες), με διαβάθμιση όγκων, αποστειρωμένα, ελεύθερα από μέταλλα, ελεύθερα από DNase, RNase, Human DNA, πυρογενή και αναστολείς PCR, συσκευασία 96 τμχ/rack | 50 |
| 5 | Filter Tips 1000 μl, sterile, 96/rack, 2-203-R4-0/ΑΗΝ | Τεμάχιο | Filter Tips 1000 μl 96/rack, sterile Ρύγχη πιπετών με υδρόφοβο φίλτρο πολυαιθυλενίου με μέσο μέγεθος πόρων 10-40 µm, όγκου 100-1000 μl, μήκους 84.30 mm, διάφανα, universal (κατάλληλα για σχεδόν όλες τις πιπέτες), με διαβάθμιση όγκων, αποστειρωμένα, ελεύθερα από μέταλλα, ελεύθερα από DNase, RNase, Human DNA, πυρογενή και αναστολείς PCR, συσκευασία 96 τμχ/rack | 50 |