ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9.000 BTU/h -12.000 BTU/h -24.000 BTU/h 

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	
	
	

	A1. Επιτοίχια κλιματιστικά μηχανήματα κατάλληλα για χρήση σε χώρους γραφείων και λοιπούς χώρους εργασίας για τους οποίους δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες κλιματισμού. Τα κλιματιστικά μηχανήματα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής.
	ΝΑΙ
	
	

	A2. Στην Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής, η εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα καθώς και το μοντέλο του προσφερόμενου κλιματιστικού μηχανήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	A3. Το μοντέλο του κλιματιστικού μηχανήματος κυκλοφόρησε στην αγορά εντός των τελευταίων τριών (3) ετών προσμετρούμενου και του έτους κατάθεσης της προσφοράς και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του.
	ΝΑΙ
	
	

	A4. Τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού μηχανήματος Β1 έως Β17 τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά.
	ΝΑΙ
	
	

	Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	
	
	

	B1. Τύπος συσκευής: Διαιρούμενη

Τα κλιματιστικά μηχανήματα αποτελούνται από εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα και εξωτερική μονάδα, κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία. 
	NAI
	
	

	B2. Λειτουργία: Ψύξης/Θέρμανσης.
	NAI
	
	

	Β3. Τεχνολογία συσκευής: Inverter.
	NAI
	
	

	Β4. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη.
	≥ Α++
	
	

	Β5.Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση για τη μέση εποχή θέρμανσης.
	≥ Α++
	
	

	Β6. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εσωτερικού χώρου (LwI).
	≤ 60 dB(A) re pW
Για έως και 18.000 BTU/h
	
	

	
	≤ 65 dB(A) re pW

Για 24.000 BTU/h
	
	

	Β7. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εξωτερικού χώρου (LwO).
	≤ 65 dB(A) re pW
Για έως και 18.000 BTU/h
	
	

	
	≤ 70 dB(A) re pW

Για 24.000 BTU/h
	
	

	Β8. Ψυκτικό υγρό R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του με GWP (Global Warning Potential – δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) ≤ 675
	ΝΑΙ
	
	

	Β9. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα 230V/50Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης.
	ΝΑΙ
	
	

	Β10. Πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα.
	ΝΑΙ
	
	

	Β11. Αυτόματη κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου στην έξοδο του αέρα.
	ΝΑΙ
	
	

	Β12. Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού.
	ΝΑΙ
	
	

	Β13. Σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της τάσης του ρεύματος.
	ΝΑΙ
	
	

	Β14. Χειρισμός λειτουργιών εσωτερικής μονάδας μέσω τηλεχειριστηρίου.
	ΝΑΙ
	
	

	Β15. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ECO mode )
	ΝΑΙ
	
	

	Β16. Αυτόματος έλεγχος εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στη θέρμανση για αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο.
	ΝΑΙ
	
	

	Β17. Το κλιματιστικό μηχάνημα φέρει σήμανση CE.

Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται «Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ» του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
	
	
	

	Γ1. Συμμετοχή του «παραγωγού» σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 όπως ισχύουν). Με την Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο παραγωγός και υποβάλλεται «Βεβαίωση Συμμετοχής του παραγωγού σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ» που να καλύπτει τα προς προμήθεια είδη.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ2. Τα προς προμήθεια είδη παραδίδονται στον αγοραστή, συσκευασμένα όπως διατίθενται από τον κατασκευαστή. Η συσκευασία είναι κατάλληλη για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση των μηχανημάτων και περιλαμβάνει τα σχετικά εγχειρίδια εγκατάστασης/συντήρησης και οδηγίες χρήσης.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού εμπίπτει στις υποχρεώσεις του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ3. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τον προμηθευτή.

Η εγγύηση του προμηθευτή είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
	≥ 3 έτη
	
	

	Γ4. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας από τον κατασκευαστή.
	≥ 2 έτη
	
	


2) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 50.000 BTU h 

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	
	
	

	A1. Επιδαπέδια κλιματιστικά μηχανήματα τύπου ντουλάπας (floor standing) κατάλληλα για χρήση σε χώρους γραφείων και λοιπούς χώρους εργασίας για τους οποίους δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες κλιματισμού. Τα κλιματιστικά μηχανήματα είναι καινούργια, αμεταχείριστα και όχι προϊόντα ανακατασκευής.
	ΝΑΙ
	
	

	A2. Στην Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής, η εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα καθώς και το μοντέλο του προσφερόμενου κλιματιστικού μηχανήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	A3. Το μοντέλο του κλιματιστικού μηχανήματος κυκλοφόρησε στην αγορά εντός των τελευταίων τριών (3) ετών προσμετρούμενου και του έτους κατάθεσης της προσφοράς και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του.
	ΝΑΙ
	
	

	A4. Τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού μηχανήματος Β1 έως Β17 τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνυποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά.
	ΝΑΙ
	
	

	Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	
	
	

	B1. Τύπος συσκευής: Διαιρούμενη

Τα κλιματιστικά μηχανήματα αποτελούνται από εσωτερική μονάδα παροχής ψυχρού και θερμού αέρα και εξωτερική μονάδα, κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση, με αντισκωριακή προστασία. 
	NAI
	
	

	B2. Λειτουργία: Ψύξης/Θέρμανσης.
	NAI
	
	

	Β3. Τεχνολογία συσκευής: Inverter.
	NAI
	
	

	Β4. Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη.
	≥ Α++
	
	

	Β5.Τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά τη θέρμανση για τη μέση εποχή θέρμανσης.
	≥ Α+
	
	

	Β6. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εσωτερικού χώρου (LwI).
	≤ 70 dB(A) re pW
	
	

	Β7. Στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας εξωτερικού χώρου (LwO).
	≤ 75 dB(A) re pW
	
	

	Β8. Ψυκτικό υγρό R32 ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των υδρογονανθράκων, που δεν έχει απαγορευθεί η χρήση του με GWP (Global Warning Potential – δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) ≤ 675
	ΝΑΙ
	
	

	Β9. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί με τριφασικό ρεύμα 380-415V/50Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης .
	ΝΑΙ
	
	

	Β10. Πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα.
	ΝΑΙ
	
	

	Β11. Αυτόματη κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου στην έξοδο του αέρα.
	ΝΑΙ
	
	

	Β12. Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της θέρμανσης) από τη δημιουργία παγετού.
	ΝΑΙ
	
	

	Β13. Σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι της υπερθέρμανσης, των συχνών διακοπών του ρεύματος και της απροσδόκητης αύξησης της τάσης του ρεύματος.
	ΝΑΙ
	
	

	Β14. Χειρισμός λειτουργιών εσωτερικής μονάδας μέσω τηλεχειριστηρίου.
	ΝΑΙ
	
	

	Β15. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ECO mode )
	ΝΑΙ
	
	

	Β16. Αυτόματος έλεγχος εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα στη θέρμανση για αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο.
	ΝΑΙ
	
	

	Β17. Το κλιματιστικό μηχάνημα φέρει σήμανση CE.

Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται «Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ» του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
	
	
	

	Γ1. Συμμετοχή του «παραγωγού» σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 όπως ισχύουν). Με την Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο παραγωγός και υποβάλλεται «Βεβαίωση Συμμετοχής του παραγωγού σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ» που να καλύπτει τα προς προμήθεια είδη.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ2. Τα προς προμήθεια είδη παραδίδονται στον αγοραστή, συσκευασμένα όπως διατίθενται από τον κατασκευαστή. Η συσκευασία είναι κατάλληλη για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση των μηχανημάτων και περιλαμβάνει τα σχετικά εγχειρίδια εγκατάστασης/συντήρησης και οδηγίες χρήσης.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού εμπίπτει στις υποχρεώσεις του προμηθευτή.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ3. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τον προμηθευτή.

Η εγγύηση του προμηθευτή είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

Ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
	≥ 3 έτη
	
	

	Γ4. Εγγύηση καλής λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας από τον κατασκευαστή.
	≥ 2 έτη
	
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

	ΕΙΔΟΣ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ & ΜΟΝΤΕΛΟ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)
(€)
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) (€)

	Κλιματιστικό Μηχάνημα 9.000 (Btu/h)
	
	TEMAXIO
	1
	
	

	Κλιματιστικό Μηχάνημα 12.000 (Btu/h)
	
	TEMAXIO
	4
	
	

	Κλιματιστικό Μηχάνημα 24.000 (Btu/h) 
	
	TEMAXIO
	5
	
	

	Κλιματιστικό Μηχάνημα τύπου Ντουλάπας 50.000 (Btu/h)
	
	TEMAXIO
	2
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	

	Φ.Π.Α. (24%)
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
	

	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	


Η οικονομική μου προσφορά περιλαμβάνει:
1) Την προμήθεια και τοποθέτηση των δώδεκα (12) κλιματιστικών μονάδων, 

2) Την απεγκατάσταση και απομάκρυνση τεσσάρων (4) κατεστραμμένων  μονάδων,

3) Την προμήθεια και την τοποθέτηση των υλικών για την ηλεκτρική εγκατάσταση από:

- Τον ηλεκτρικό πίνακα έως την κάθε εξωτερική μονάδα &

- Την ηλεκτρική σύνδεση εξωτερικής - εσωτερικής μονάδας

4) Την προμήθεια και την τοποθέτηση: των ασφαλειών και του πλαστικού καναλιού για την τοποθέτηση του καλωδίου, της απαραίτητης ποσότητας χαλκοσωλήνα και μόνωσης που θα απαιτηθεί για την σύνδεση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, καθώς και των αντικραδασμικών βάσεων, αλλά και κάθε άλλου υλικού και μικροϋλικού που θα απαιτηθεί τόσο για την πλήρη τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών όσο και για τη απεγκατάσταση και απομάκρυνσή των ήδη υπαρχόντων τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:……………… 


[image: image1]
          Ημερομηνία:………………………..
















(Υπογραφή – Σφραγίδα)








2

